****

**УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ**

**АДЫГЭ РЕСПУБЛИК**

**МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭУ**

**«КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ КЪОДЖЭ**

**ПСЭУПIЭМ»**

**ИАДМИНИСТРАЦИЙ**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

*П О С Т А Н О В Л Е Н И Е*

# ***АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ***

# ***«КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»***

***От 25.02.2021 г. № 27***

***с. Красногвардейское***

**Об утверждении перечня объектов коммунального назначения,**

**находящихся в собственности МО «Красногвардейское сельское поселение»**

**в отношении которых планируется заключить концессионное соглашение в 2021 году**

В соответствии с п.3 ст.4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейское сельское поселение»

**П О С Т А Н О В ЛЯ Ю:**

1.Утвердить перечень объектов коммунального назначения, находящихся в собственности МО «Красногвардейское сельское поселение» в отношении которых планируется заключить концессионное соглашение в 2020 году, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО «Красногвардейское сельское поселение» и на сайте www.torgi.gov.ru.

3. Контроль, за исполнением данного постановления возложить на отдел по вопросам ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства МО «Красногвардейское сельское поселение» (Полоротов Д.А.).

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования на официальном сайте МО «Красногвардейское сельское поселение».

**Глава муниципального образования**

**«Красногвардейское сельское поселение» Д.В. Гавриш**

**Проект подготовлен и внесен:**

Начальник отдела по вопросам ЖКХ, благоустройства Д.А. Полоротов

и дорожного хозяйства

**Согласован:**

Начальник отдела правового сопровождения

и управления имуществом М.Э.Шхалахов

Заместитель главы, начальник финансового отдела М.А. Мышкина

Приложение к постановлению № 27 от 25.02.2021

**Перечень объектов коммунального назначения,**

**находящихся в собственности МО «Красногвардейское сельское поселение»**

**в отношении которых планируется заключить концессионное соглашение в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование**  **объекта** | **Характеристика, (мощность, протяженность в м., площадь в кв.м.)** | **Адрес местонахождения** | **оборудование** | |
| **Марка** | **Год установки, замены, капремонта** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **8** |
|  | **Групповой водозабор №1:**  насосная; подземный резервуар бетонный 250 м3, 1970 г.; | Объем резервуара –  250 куб.м. | С. Красногвардейское ул. Ленина, № 199 "Б" | - Насос К 100-65-200А | Октябрь 2005 г. |
| -Преобразователь частоты Ei-P7002-025H 18,5 квт 380 вт | 2008 г. |
| Арстскважина № 58002, 1982 г. | Глубина 338м, дебет 60м3/час | ЭЦВ 8-40-60 | Ноябрь 2014 г |
| Арстскважина № Р-31, 2006 г. | Глубина 230м, дебет 50м3/час | ЭЦВ 8-40-60 | Октябрь 2015 г. |
|  | Трансформаторная подстанция  к водозабору № 1 |  | ТМГ -100/10/0,4 | 2013 г. |
|  | **Групповой водозабор №2:** насосная; два подземных бетонных резервуара по 500 м3; 1998 г. | Объем резервуаров =  500\*2 куб.м, | С. Красногвардейское ул. Фестивальная, № 10 | - Насос К 100-65-200А | 1999 г. |
| -Преобразователь частоты Ei-P7002-025H 18,5 квт 380 вт | 2008 г. |
| Арстскважина№ б/н, 1975 г. | Глубина 338м, дебет 60м3/час | ЭЦВ 8-25-100 | Февраль 2015 г. |
| Арстскважина№ 58003, 1982 г. | Глубина 230м, дебет 50м3/час | ЭЦВ 8-25-100 | Май 2014 г. |
| Арстскважина№ 229-Э, 1998 г. (резервная, не эксплуатируется), | Глубина 165м, дебет 25м3/час |  |  |
| водонапорная башня V = 25 м3 , 1998 г.  (резервная, не эксплуатируется) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция  к водозабору № 2 |  | ТМГ -100/10/0,4 | 1998 г. |
|  | **Водозабор № 3**  Артезианская скважина № б/н  и водонапорная башня V = 20 м3  год стр.1972 | Дебет 25 м3/час,  глубина 165 м,  Объем башни = 20 м3. | С. Красногвардейское  ул. Зеленая, № 10 "А" | ЭЦВ 8-25-90 | 2013 г. |
|  | **Водозабор №4**  Артскважина№ 1440, 1961 г  водонапорная башня, 2014 г. | Дебет 25 м3/час, глубина 130м.  Объем башни = 25м3 | С. Красногвардейское  ул. Бартенева, № 4 "А" | ЭЦВ 8-25-90 | 2014 г. |
|  | **Водозабор №5**  Артезианская скважина № Д- 166-90 и водонапорная башня V = 25 м3, 1990 г. | Дебет 16 м3/час, глубина 127м.  Объем башни = 25м3 | С. Красногвардейское  ул. Дальневосточная, № 35 "Б" | ЭЦВ 8-16-40 | 2014 г. |
|  | **Водозабор №6**  Арт скважина № Р-21 и водонапорная башня, 2002 г. | Дебет 10 м3/час, глубина 245 м.  Объем башни = 25м3 | С. Красногвардейское ул. Промышленная,  № 4 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2002 г. |
|  | **Водозабор №7**  Арт скважина № А-8, 1996 г.  и водонапорная башня 1996 г. | Дебет 20 м3/час,  глубина 195 м.  Объем башни = 25м3 | Аул Адамий  ул.Шоссейная, №81"Б" | ЭЦВ 8-25-100 | 2015 г. |
|  | **Водозабор №8**  Артскважина № 7342, 1996  и водонапорная башня 2014 г. | Дебет 20 м3/час,глубина 195 м.  Объем башни = 25м3 | Хутор Чумаков  ул. Широкая, № 1 "А" | ЭЦВ 8-25-100 | 2014 г. |
|  | **Водозабор №9**  Здание: служебный павильон  Сооружение: артезианская скважина  Водонапорная башня | Площадь 7,2 кв.м  Глубина 155,0 м  Высота 19,0м, объем 25,0 куб.м. | а. Адамий,  ул. Шоссейная, 43 | ЭЦВ 6-16-80 | 2018 г. |
|  | Водопроводная сеть  с. Красногвардейского | 30,1 км, трубы стальные и чугунные годы строительства –  1965 - 2004г.  Развитие и закольцовка сетей, трубы пластик – 2010 -2015 г.г. | С. Красногвардейское |  |  |
|  | Водопроводная сеть аула Адамий | 7,1 км, трубы – сталь и чугун,  год строительства 1965 г. | Аул Адамий |  |  |
|  | Водопроводная сеть хутора Чумаков | 1,5 км ,трубы – сталь и чугун,  год строительства 1985 г. | Хутор Чумаков, ул.Широкая |  |  |
|  | Канализационная (фекальная) насосная станция | Производительность  40 м3/час, глубина 5.65м год постройки – 1970 г. | С. Красногвардейское, ул. Горького 1 «Б» | Насосный агрегат  СМ 125-80-315  с двиг. 18,5/1500 об. | Август 2013 г. |
|  | Канализация самотечная | Д – 220 мм, длина 480м,  Трубы асбоцементные,  год постройки – 1970 г. | С. Красногвардейское, ул. Горького,  м/р «Черемушки» |  |  |
|  | Канализационный коллектор (напорный) | Длина 4500 м, Д = 300 мм, трубы чугунные, год постройки 1980г. | Ул. Первомайская и Северо-восточ. окраина  с. Красногвардейского |  |  |

**Глава МО «Красногвардейское сельское поселение» Д.В. Гавриш**